TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w miejscowości Postoliska”

| l.p | Element | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa odcinka sieci - na podstawie decyzji nr 63p/2015 | Całość | X | X | X |
| 1.1 | odcinki sieci z rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 (rury 3-warstwowe) śr. 110 mm, wraz z uzbrojeniem | m | 284,50 |  |  |
| 1.2 | roboty towarzyszące wykonaniu wodociągów | kpl | 1 |  |  |
| 1.3 | odtworzenia nawierzchni drogowych | kpl | 1 |  |  |
| 1.4 | tymczasowa organizacja ruchu na terenie robót | kpl | 1 |  |  |
| 1.5 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
| Razem CZĘŚĆ 4 netto |  |