„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Racławickiej i Wodospadowej w Tłuszczu”

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CZĘŚĆ 3:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wodospadowej w Tłuszczu – Etap II”

- na podstawie decyzji nr 1673p/2017

| l.p | Nazwa wydatku | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem | m | 104,70 |  |  |
| 2 | studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm | szt | 2 |  |  |
| 3 | studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucz. śr. 425 mm | szt | 1 |  |  |
| 4 | odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm | m | 76,80 |  |  |
| 5 | odwodnienie wykopów na czas robót - dla całości robót | kpl | 1 |  |  |
| 6 | roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni - dla całości robót | kpl | 1 |  |  |
| 7 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem robót | kpl | 1 |  |  |
| Razem CZĘŚĆ 3 netto |  |