„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Racławickiej w Tłuszczu”

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Tłuszczu”

| l.p | Nazwa wydatku | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej – Etap II - na podstawie decyzji nr 1462p/2015 | Całość | X | X |  |
| 1.1 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 250 mm wraz z uzbrojeniem | m | 336,80 |  |  |
| 1.2 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem | m | 88.60 |  |  |
| 1.3 | studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm | szt | 12 |  |  |
| 1.4 | kanały sieci tłocznej z rur PE śr. 110 mm wraz z uzbrojeniem | m | 53,30 |  |  |
| 1.5 | kompletna przepompownia sieciowa w prefabrykowanym zbiorniku z polimerobetonu o śr. 1500 mm, kompletnie wyposażona | szt. | 1 |  |  |
| 1.6 | wykonanie WLZ do przepompowni | kpl | 1 |  |  |
| 1.7 | odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm | m | 119,80 |  |  |
| 1.8 | odwodnienie wykopów na czas robót - dla całości robót Etapu II | kpl | 1 |  |  |
| 1.9 | roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni - dla całości robót Etapu II | kpl | 1 |  |  |
| 1.10 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem robót Etapu II | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej – Etap III - na podstawie decyzji nr 1462p/2015 | Całość | X | X |  |
| 2.1 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 250 mm wraz z uzbrojeniem | m | 230,00 |  |  |
| 2.2 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem | m | 8.80 |  |  |
| 2.3 | studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm | szt | 4 |  |  |
| 2.4 | odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm | m | 93,50 |  |  |
| 2.5 | odwodnienie wykopów na czas robót - dla całości robót Etapu III | kpl | 1 |  |  |
| 2.6 | roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni - dla całości robót Etapu III | kpl | 1 |  |  |
| 2.7 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem robót Etapu III | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Budowa sięgacza sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Racławickiej na dz. ew. nr 1560/9 i 2625 - na podstawie decyzji nr 761p/2017 | Całość | X | X |  |
| 3.1 | kanały sieci grawitacyjnej PVC śr. 200 mm wraz z uzbrojeniem | m | 85,00 |  |  |
| 3.2 | studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm | szt | 2 |  |  |
| 3.3 | studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucz. śr. 425 mm | szt. | 2 |  |  |
| 3.4 | odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm | m | 9,50 |  |  |
| 3.5 | odwodnienie wykopów na czas robót - dla całości robót budowy sięgacza | kpl | 1 |  |  |
| 3.6 | roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni - dla całości robót budowy sięgacza | kpl | 1 |  |  |
| 3.7 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem robót budowy sięgacza | kpl | 1 |  |  |
| Razem CZĘŚĆ 1 netto |  |